沈阳化工研究院有限公司放射性同位素示踪实验室扩建项目竣工环境保护验收

“其他需要说明的事项”

a）辐射安全许可证持证情况：

按规定重新申领了《辐射安全许可证》。证书编号为：辽环辐证[00233]；发证机关：辽宁省生态环境厅；发证日期：2024年2月7日；有效期至2029年2月6日。

b）辐射安全与环境保护管理机构运行情况；

公司设立辐射安全领导小组，明确各成员的职责，并制定了操作规程、岗位职责、辐射防 护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等制度等相关辐射安全与防

护规章制度。

c）防护用品和监测仪器配备情况；

配备了X-γ辐射剂量巡检仪、表面沾污仪、个人剂量报警仪、个人剂量计等

d）人员配备及辐射安全与防护培训考核情况；

本项目涉及人员11人，均通过了X射线探伤辐射安全与防护考核，持证上岗。

e）放射源及射线装置台账管理情况：

F楼一楼和二楼、G楼一层、花房形成一个丙级非密封放射性物质使用场所，使用C-14非密封放射源，日等效最大操作量为1.924×107Bq

f）放射性废物台账管理情况：

已经设立放射性废物台账。

g）辐射安全管理制度执行情况：

本项目建立健全了各种辐射安全管理制度，并做到制度上墙，使涉及人员更能切实的了解

相应内容，更好的执行到位。

备注：已经按本项目验收意见更新了辐射工作人员职业健康体检报告，确保体检报告在有效期内；已经补充放射性废物处置协议。